3.1.4.2. Жобалау қызметі. Жетекші инженер жобалаушы.

3.1.4.2. Инженерлік желілер

3.1.4.2.2. Сумен қамту, су тарту

3.1.4.2.2.1  1 - нұсқа

3.1.4.2.2.1.1. Нормативтік құқықтық актілер бойынша сұрақтар

№ 1 сұрақ

Жұмыстың кездейсоқ қымбаттау қаупін кім көтереді?

№ 2 сұрақ

Мердігерлік құрылыс шарты бойынша егер мердiгерге байланыссыз себептермен жұмыс құны сметадан кемiнде .............. ол сметаны қайта қарауды талап етуге құқылы

№ 3 сұрақ

Құрылыс ұйымдары басшыларының, жұмыс жүргiзушiлердiң және құрылыстың сапасын бақылауды жүзеге асыратын лауазымды адамдардың сапасыз салынған, аяқталмаған немесе шарттың және жобалау құжаттамасының талаптарына сәйкес келмейтiн ғимараттар мен құрылыстарды, автомобиль жолдарын, тоннельдердi, электр станцияларын, тұрғын үйлердi немесе өзге де құрылыс объектiлерiн пайдалануға тапсыруы және (немесе) қабылдауы, сол сияқты оларды сапасыз жөндеуi, егер бұл абайсызда адам өлiмiне немесе өзге де ауыр зардаптарға әкеп соққан дәл сол іс-әрекеттер  адамның денсаулығына ауыр немесе ауырлығы орташа зиян келтiруге әкеп соқса, жазаланады

№ 4 сұрақ

Әкімшілік жазаға қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi саласындағы заңнамасының талаптарын бұза отырып, жобалау алдындағы, iздестіру, жобалау, құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау, құрылыс материалдарын, бөлшектер мен конструкцияларды шығару, қолдану шағын кәсіпкерлік субъектілеріне......мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады

№ 5 сұрақ

«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес«Рұқсат» ұғымына анықтама беріңіз

№ 6 сұрақ

Инженерлiк және көлік инфрақұрылымдары объектiлерiнiң аумағын абаттандыру мен күтiп ұстау жөніндегi мiндеттер жүктеледі

№ 7 сұрақ

Қазақстан Республикасының аумағына және жекелеген аймақтарға өндiргiш күштердi жайластыру мен орналастыруды кеңiстiкте ұйымдастыру, қонысаралық аумақтарды игеру мен жайғастыру, елдi мекендердiң, аумақтарын немесе елдi мекеннiң жекелеген бөлiктерiн дамыту мен оған құрылыс салуды, олар әсер ететiн аймақтарды қоса алғанда, жоспарлау кешендi түрде ............... негiзiнде жүзеге асырылады

№ 8 сұрақ

Үш жыл бойы практикалық сараптама қызметімен айналыспаған аттестатталғансарапшы

№ 9 сұрақ

Жекелеген өңірлердің(облыстардың және оның қандай да бір бөлігінің) аумақтарын ұйымдастыру (игеру, абаттандыру, құрылыс салу) .............негiзiнде жүзеге асырылады

№ 10 сұрақ

Бас жоспарда белгіленеді:

№ 11 сұрақ

Сыбайлас жемқорлық жасау тәуекелін сыртқы анықтау тәртібін  ... белгіленеді

№ 12 сұрақ

Уәкілетті орган Қазақстан Республикасының аумағын ұйымдастырудың бассхеманың құрамында белгілейді

№ 13 сұрақ

Әрбір аумақтық деңгейдегі Қала құрылысы кадастрының дерекқорын қалыптастыру(жүргізу) үшін негіз болатын құжаттардың (құжаттар үлгілерінің) тізбесіне мынадайқұжаттар кіреді

№ 14 сұрақ

Сараптамалық сүйемелдеу режимінде құрылыс жобаларын мемлекеттік сараптамажобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу барысында оны тек қана .......жүзеге асырылады

№ 15 сұрақ

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласында инжинирингтік қызметтер көрсеткен кезде сарапшының не ұйымның функцияларына жатады

3.1.4.2.2.1.2. Нормативтік техникалық құжаттар бойынша сұрақтар

№ 16 сұрақ

Сенімділігі бойынша 1-санаттағы сорғы станцияларының жұмыс істеу режиміне тән сипаттама ......жол бермейді

№ 17 сұрақ

Сарқынды суларды биологиялық тазарту кезінде қолданылатын секциялар мен биосүзгілеулер саны қанша болуы тиіс?

№ 18 сұрақ

Сүзгілеу құдықтары қандай топыраққа орнатылуы керек?

№ 19 сұрақ

рН шамасы 6,5 төмен не 8,5 жоғары сарқынды суларды бейтараптандыру немен жүзеге асырылуы тиіс?

№ 20 сұрақ

Метантенктерде шөгінділерді ашыту нәтижесінде алынатын газ қайда қолданылады?

№ 21 сұрақ

Қандай мақсат үшін тазарту құрылыстардың құрамында биологиялық тоғандарды көздеген жөн?

№ 22 сұрақ

Түрлі типтегі аэротенктер қандай мақсаттарда қолданылады?

№ 23 сұрақ

Сүзгілеу құдықтары алдына ..... көзделуі қажет …

№ 24 сұрақ

Реагенттік өңдеу қандай мақсаттарда қолданылады?

№ 25 сұрақ

Кәріз сорғы станциясының қабылдау резервуарының ең аз сыйымдылығы ... болуға тиіс

№ 26 сұрақ

Әдетте, кәріздеу жобасы қандай жобамен бір уақытта әзірленуі қажет?

№ 27 сұрақ

Сарқынды сулардан қандай заттарды бөлу үшін тұндырғыш центрифугалар қолданылуы тиіс (үздіксіз не кезеңмен әсер ететін)?

№ 28 сұрақ

Сарқынды суларды толық биологиялық тазарту үшін сүзгілеу алқаптарын қандай топырақта көздеу қажет?

№ 29 сұрақ

Қандай мақсаттар үшін метантанкаларды қолданған жөн?

№ 30 сұрақ

Ауа үрлеу станциялары... арналған

№ 31 сұрақ

Кәріздендірілмеген аудандарда бір тұрғынға қанша меншікті су бұру қабылдануы тиіс?

№ 32 сұрақ

Өздігінен ағатын кәріз құбырларының гидравликалық есептеуі сарқынды сулардың қандай есептік шығысына жүргізіледі?

№ 33 сұрақ

Кәріздің орталықсыздандырудың схемасы кезінде  сарқынды суларды тазарту үшін қандай құрылыстарды қолданған жөн?

№ 34 сұрақ

Топырақ сулары болған кезде құдықтың түбі мен қабырғасын гидрооқшаулауды қандай биіктікке көздеу керек?

№ 35 сұрақ

Биосүзгілер үшін қандай жүктеу материалдары қолданылуы тиіс? ([61], 9.3.3.5-т.)

  - Қиыршық тас, малта тас, керамзит, төзімділігін жоғалтпай 6˚С ден 30˚С дейінгі температураға төзуге қабілетті пластмассалар

  - Құм, бор, жоңқа

  - Құмайт, пластмассалар

  - Саздақ, керамзит, пластмассалар

  - Шиыршық тасты-құмды қоспа

№ 36 сұрақ

Жерасты сүзгілеу алқаптары .......... қолданылуы тиіс?

№ 37 сұрақ

Сарқынды суларды тереңдетіп тазарту үшін  қандай құрылыстар қолданылады?

№ 38 сұрақ

Құрамында белсенді хлор бар реагенттерге ....... жатады?

№ 39 сұрақ

Тазарту құрылыстарының құрамында торларды қандай мақсаттар үшін көздеген жөн?

№ 40 сұрақ

Баяу сүзгілердің қандай саны қабылдануға тиіс? Сүзгінің ені мен ұзындығы қандай болуға  тиіс?

№ 41 сұрақ

Ø400 мм дейінгі 2 болатты су құбырларын қатар салу кезінде жоспарда құбырлардың сыртқы беттерінің арасындағы қашықтық қанша болуға тиіс?

№ 42 сұрақ

Судың авариялық көлемін қалпына келтіру үшін қажет уақыт қандай болып қабылдануы тиіс қанша уақыт?

№ 43 сұрақ

Сорғы станцияларының қандай санаты үшін бір қысымды желі орнатуға жол беріледі?

№ 44 сұрақ

Елді мекеннен не объектіден тыс орналасқан сорғы станциясының сарқынды суларын қайда төгуге жол беріледі ?

№ 45 сұрақ

Су тарату колонкаларының қызмет ету  радиусы ..... аспауы (м) керек:

№ 46 сұрақ

Жөндеу учаскелері арасында қандай құбыр арматурасы көзделген жөн?

№ 47 сұрақ

Тиектік арматураны құдықсыз орнатуға қандай жағдайларда жол беріледі?

№ 48 сұрақ

Су тару учаскесінде одан әрі қолдану мүмкін болмайтын   ұңғымалар болған кезде қандай іс-шаралар орындалуы керек?

№ 49 сұрақ

Өрт сөндіру резервуарлары мен суқоймаларының көлемі ...... қарап айқындалады

№ 50 сұрақ

Әдетте, объектілерді сумен жабдықтау жобасы қандай жобамен бір уақытта әзірленуі қажет?

№ 51 сұрақ

Бір сору сызығын орнатуға ......үшін жол беріледі

№ 52 сұрақ

Тұз және гипохлорит ерітіндісі үшін тенектер неден жасалуы керек?

№ 53 сұрақ

Өртке қарсы су құбыры ......талаптарына сәйкес көзделуі тиіс.

№ 54 сұрақ

І санат бойынша сумен жабдықтаудың орталықтандырылған жүйелерінде ауыз су қажеттіліктеріне су беруді қанша пайызға және қандай кезеңге төмендетуге  жол беріледі?

№ 55 сұрақ

Бір топтағы жұмыс агрегаттарының саны – 6 дейін болған кезде сумен жабдықтаудың I, II және III санаттары үшін  сорғы станциясындағы резервтік агрегаттардың қанша санын көздеу қажет?

№ 56 сұрақ

Қысыммен су жеткізетін мұнаралардың бактарындағы және резервуарлардағы су құю-құйып алу құрылғысы қандай шығысқа есептелуі тиіс?

№ 57 сұрақ

Сумен жабдықтау жүйелеріндегі сыйымдылықтарда мақсатына қарай судың қандай көлемі болуы керек?

№ 58 сұрақ

Су тарту орындарында сумен жабдықтау көздерінің бірінші белдіктегі СҚА режимі қандай болуы қажет?

№ 59 сұрақ

Әдетте, сорғы станцияларында құбырлар, сондай-ақ машина залынан тыс жерлерде сору сызықтары қандай құбырлардан орындалуы тиіс?

№ 60 сұрақ

Суды зарарсыздандыру үшін құрамында хлор бар реагенттерді қандай құрылыстардың алдында енгізу көзделуі қажет?

№ 61 сұрақ

Құбырлар суағым арқылы өткен кезде дюкер сызықтары саны қанша болуы керек?

№ 62 сұрақ

Суағым сызықтары саны нені есепке алумен таңдалады?

№ 63 сұрақ

Су берумен қамтылуының ІІІ санаттағы сумен жабдықтау жүйелері үшін жерүсті көздерінің айлық орташа шығысының қамтамасыз етілуі қанша болып қабылдануы тиіс?

№ 64 сұрақ

Өрт сөндіру резервуарлары не су қоймалары саны қанша болуы қажет?

№ 65 сұрақ

Дюкер құдықтарындағы жоспарлық белгі суағымдағы судың ең көп көлемінен қаншаға жоғары болып қабылдануы тиіс және қандай қамтамасыз етілу кезінде?

№ 66 сұрақ

Жұмыс скважиналары саны 1-ден 4-ке дейін болған кезде сумен жабдықтаудың I, II и III санаттарындағы су тартуда резервтік скважиналар саны қанша болып қабылдануы тиіс?

№ 67 сұрақ

Ø400 мм дейінгі құбырлар үшін төсеу тереңдігі 2 метрге дейін және 2 метрден астам болған кезде І санаттағы сумен жабдықтау жүйелерінің құбырларында аварияны жоюдың есептік уақыты қанша?

№ 68 сұрақ

Сумен жабдықтаудың жобаларын әзірлеу кезінде құдықтар қандай материалдан қабылдануы тиіс?

№ 69 сұрақ

Су тарту орындарында сумен жабдықтау көздерінің екінші және үшінші белдіктегі СҚА режимі қандай болуы қажет?

№ 70 сұрақ

Ауа жинағыштарда профильдің биіктетілген бұрылысты нүктелерінде қандай құбыр арматурасы қолданылады?

№ 71 сұрақ

Қандай жағдайларда су тарату колонкаларын орнатуға жол беріледі:

№ 72 сұрақ

Құдықтардың жұмыс бөлігінің биіктігі қандай болуы тиіс? (кемінде)

№ 73 сұрақ

Су тарату құрылыстары су берумен жабдықталуы деңгейі бойынша қанша санатқа бөлінеді:

№ 74 сұрақ

Су құбыры желісін жөндеу учаскелеріне бөлу ...... қамтамасыз етуі тиіс

№ 75 сұрақ

Су беру үшін, өрт сөндіру резервуарлары мен су қоймаларын толтыру үшін өрт сөндіру резервуарлары мен су қоймаларын толтыру үшін түтік құбырлардың ұзақтығы қандай болып көзделуі керек?

№ 76 сұрақ

Қандай жағдайда бір резерзуар орнатуға жол беріледі.

№ 77 сұрақ

Сұйық және газ түріндегі хлорды тасымалдау үшін хлор құбырлары қандай материалдардан монтаждалады?

№ 78 сұрақ

Өндірістік объектілерде олардың алып жатқан ауданына қарай бір уақыттағы өрттердің есептік саны қанша болып қабылдануы тиіс?

№ 79 сұрақ

Сумен жабдықтаудың жаңа салынатын және реконструкцияланатын  желілерін жобалау кезінде  су жолдары желілері қайда өткізілуі тиіс?

№ 80 сұрақ

Ауызсу су құбырының сыртқы желісіндегі ең көп еркін қысым тұтынушыларда ..... аспауы тиіс

№ 81 сұрақ

Сумен жабдықтаудың қандай сулары лайлығыаз және лайлығаорташа (болып (салмақталған заттардың көлемі бойынша мг/л) есептеледі?

№ 82 сұрақ

Су  құбырларын 2 және 1 желімен салу кезінде жөндеу учаскелерінің қандай ұзындығын алған жөн?

№ 83 сұрақ

Суды басқа қажеттіліктерге ең жоғары мөлшерде бір мезгілде  жұмсау кезінде бір сыртқы және бір ішкі өртті сөндіру кезінде қысыммен су жеткізетін мұнарлардың бактарындағы судың өртке арналған көлемі  қандай ұзақтыққа есептеледі?

№ 84 сұрақ

Су берумен қамтылуының ІІ санаттағы сумен жабдықтау жүйелері үшін жерүсті көздері айлық орташа шығысының қамтамасыз етілуі қанша болып қабылдануы тиіс?

№ 85 сұрақ

Құбырларды салудың нөлдік температурасы түбіне дейін санағанда нөлдік температураның топыраққа кіруінің есептік тереңдігінен ....м артық болуы тиіс

№ 86 сұрақ

және өздігімен-қысымдық құбырлар қандай материалдан қабылдануы тиіс?

№ 87 сұрақ

Учаскелердегі ішкі есептік қысым қандай болғанда болат құбырлар қолданады?            (МПа)?

№ 88 сұрақ

Әрбір жөндеу учаскесінің қандай нүктелерінде шығару көзделуі тиіс?

№ 89 сұрақ

Су жеткізгіштер мен су құбырлары желілері құбырларының диаметрін таңдауды қандай негізде жүргізген жөн?

№ 90 сұрақ

Су алу құрылыстарын, су жеткізгіштерді, су дайындау станцияларын қандай есептік шығысқа есептеу қажет?

№ 91 сұрақ

Ауыз су су құбырлары желілерін сапасы ауыз сулық емес су беретін желілермен біріктіруді жүргізуге жол беріле ме?

№ 92 сұрақ

Су құбырлары желілерінде гидранттар арасындағы арақашықтық қанша болуы керек?

№ 93 сұрақ

Судың өрт сөндіру көлемін ....... жағдайларда көзделуі керек

№ 94 сұрақ

Су берумен қамтылуының І санаттағы сумен жабдықтау жүйелері үшін жерүсті көздері айлық орташа шығысының қамтамасыз етілуі қанша болып қабылдануы тиіс?

№ 95 сұрақ

Елді мекен үшін өрт сөндірудің уақыты 3 сағат, ал отқа төзімділігі І және ІІ дәрежедегі ғимараттар үшін өртті сөндіру уақыты 2 сағат

№ 96 сұрақ

Резервуарлардан және/немесе су қоймаларынан сыртқы өртке қарсы  сумен жабдықтау қандай жағдайларда көзделеді?

№ 97 сұрақ

Өрт гидранттары қай жерлерге орналстырылуы тиіс

№ 98 сұрақ

Ең көп шаруашылық-ауызсу су тұтыну кезінде жерүстінен ғимаратқа кіргізімде елді мекеннің су құбыры желісінің ең аз бос қысымы  және әрбір қабатқа ұлғаюы  ................... болып қабылдануы тиіс «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар»

№ 99 сұрақ

Ғимараттың және құрылыстың ішінен өтетін құбырларда деформациялық жіктердің қиылысу орындарында не көзделуі қажет?

№ 100 сұрақ

Кәсіпорында екі есептік өрт бойынша өрт сөндіруге жұмсалатын есепьік су шығыны қабылданады