3.1.4.2. Жобалау қызметі. Жетекші инженер жобалаушы.

3.1.4.2. Инженерлік желілер

3.1.4.2.4. Электр желілер мен жүйелер

3.1.4.2.4.1 1 - нұсқа

3.1.4.2.4.1.1. Нормативтік құқықтықт актілер бойынша сұрақтар

№ 1 сұрақ

Егер тараптарға қатысы жоқ себептермен құрылыс мердігерлігі шарты бойынша жұмыс тоқтатылып, құрылыс объектiсі консервацияланса, ......

№ 2 сұрақ

Құрылыс мердігерлігі шарты бойынша орындалған жұмысты не, егер бұл шартта көзделсе, жұмыстың бір кезеңін тапсыруға дайын екендігі туралы мердігердің хабарын алған тапсырысшы ...... міндетті.

№ 3 сұрақ

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы  қылмыстық-жазаланатын істері үшін бостандығынан айырудың мүмкін болатын мерзімі

№ 4 сұрақ

Құрылыс-монтаждау және жөндеу-қалпына келтiру жұмыстарын жүргiзу кезiнде ғимараттарды, құрылыстарды, олардың бөлiктерiн немесе жекелеген конструкциялық элементтерiн пайдалану сапасын нашарлатуға, олардың берiктiгiн, орнықтылығын төмендетуге әкеп соққан бекiтiлген құрылыс нормаларының және жобалау құжаттарының талаптарын бұзу неге әкеп соғады?

№ 5 сұрақ

Өтініш беруші  құжаттар пакетін толық ұсынбаған жағдайда, рұқсат беруші орган  өтінішті одан әрі қараудан бас тартатыны туралы дәлелді  бас тартуды неше күнде  береді?

№ 6 сұрақ

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі  объектілері қайсысы  болып табылады?

№ 7 сұрақ

Елді-мекеннің  инженерлік аумағы мен көліктік инфрақұрылымы  орналастыруға және жұмыс істеуге арналады

№ 8 сұрақ

Меншік иелері не жер пайдаланушылар жер учаскелерін құрылыс салу үшін (коммуникацияларды жүргізу, аумақты инженерлік жағынан дайындау, абаттандыру, көгалдандыру және учаскені жайғастырудың басқа да түрлерін қоса алғанда) пайдалануды қалай жүзеге асыра алады?

№ 9 сұрақ

Мемлекеттік сәулет- құрылыс инспекциясына  (мемлекеттік құрылыс инспекторы) қандай құқық берілмейді?

№ 10 сұрақ

Елді-мекендердегі рекреациялық аймақтар нені қамтымайды?

№ 11 сұрақ

Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық  жасаумен байланысты жасалған мәмілелерді кім жарамсыз деп таниды?

№ 12 сұрақ

Қазақстан Ресспубликасы  аумағын ұйымдастырудың  Бас сызбасының жобасын уәкілетті орган міндетті түрде  қайда жолдайды?

№ 13 сұрақ

Әрбір аумақтық деңгейдің  қала құрылысы кадастрының деректер қорын  қалыптастыру (жүргізу) үшін  негіз құрайтын құжаттар тізбесіне (құжаттар түріне)  қандай құжаттар (құжаттар түрлері) кіреді?

№ 14 сұрақ

Сараптамалық сүйемелдеу  жүргізудің жалпы тәртібі нені көздейді?

№ 15 сұрақ

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы инжирингтік қызмет көрсету кезінде сарапшы не ұйым функциясына не кіреді?

3.1.4.2.4.1.2. Нормативтік техникалық құжттар бойынша сұрақтар

№ 16 сұрақ

Электр қондырғыдағы кернеудің қандай деңгейінде жанама жанасу кезінде қорғанышты барлық жағдайларда орындаған жөн?

№ 17 сұрақ

Потенциалдарды теңдестірудің негізгі жүйесі өткізгіштерінің қимасы кез келген жағдайда кемінде ... болуға тиіс:

№ 18 сұрақ

Потенциалдарды теңдестірудің негізгі жүйесі өткізгіштерінің қимасы... кем болмауға тиіс:

№ 19 сұрақ

Жылжымалы электр қондырғыларын стационарлық электр желісінен қоректендіру кезінде нөлдік жұмыс және қорғаныш өткізгіштерін бөлу, әдетте, қай жерде орындалады?

№ 20 сұрақ

110-220 кВ кәбілдік май толтырылған желілердің және  пластмассамен оқшауланған кәбілдік желілердің жоспарланған белгіден кемінде ...  салу тереңдігі болуға тиіс

№ 21 сұрақ

Кәбілдік желілерді қатарлас салу кезінде 20-35 кВ кәбілдер арасында жарықта көкжиек бойынша қашықтық  кемінде ... болуға тиіс

№ 22 сұрақ

ӘЖ III–V санаттардағы автомобиль жолдарымен қиылысқан кезде ең жоғары салбырау жебесі кезінде ӘЖ сымдарынан жолдардың өту бөлігіне дейін қашықтық кемінде... болуға тиіс:

№ 23 сұрақ

ӘЖ автомобиль жолдарымен қиылысқан және жақындасқан кезде ЭЖ сымдарынан жол белгілеріне және олар ілінген тростарға дейін  қашықтық кемінде ... болуға тиіс:

№ 24 сұрақ

Табиғи жерге қосу  ретінде  мыналар пайдаланылуы мүмкін емес:

№ 25 сұрақ

1кВ дейінгі ӘЖ-нің шеткі сымдарынан олардың ғимараттар мен құрылыстардың ең жақын шығып тұратын бөліктеріне дейін  барынша ауытқуы кезінде көкжиек бойынша қашықтық кемінде ... болуға тиіс:

№ 26 сұрақ

І санаттағы электр қабылдағыштар … электр энергиясымен жабдықталады

№ 27 сұрақ

Қандай электр өткізгіш конструкцияларды жерге қосқыштар ретінде пайдалануға жол берілмейді?

№ 28 сұрақ

Кәбіл желілерінің қорғау аймақтары ...  талаптары сақтала отырып пайдаланылады

№ 29 сұрақ

Жерасты кәбіл құрылыстарының конструкциялары ... ескере отырып есептелуге тиіс

№ 30 сұрақ

Кәбіл желілерін ашық салу ... тікелей әсері ескеріле отырып жүргізілуге тиіс

№ 31 сұрақ

Тарату құрылғыларындағы және үй-жайлардағы кәбіл арналары  мен  екі қабатты едендер ... жабылуға тиіс

№ 32 сұрақ

Электр берудің әуе желілерімен, зауыт ішіндегі теміржол және автомобиль жолдарымен, өрт сөндіру көлігі өтетін жолдармен, аспалы жолдармен, байланыс пен радиоландырудың әуе желілерімен, және құбырларымен кәбілдік эстакадалардың және галереялардың қиылысуы ... орындалады

№ 33 сұрақ

Барлық жерасты кәбілдер металл және темірбетон көпірлері арқылы өткізілген кезде ... тиіс

№ 34 сұрақ

Ағаш құрылыстары (көпірлер, айлақтар, пирстар және т.б.) бойынша кәбіл желілерін салу ... орындалуға тиіс

№ 35 сұрақ

Кернеуі  110 кВ және одан жоғары каскадты трансформаторлар үшін атаулы  кернеу кезінде  екінші орамында бос жүрісті токтың шамасы қанша болуға тиіс ?

№ 36 сұрақ

1 кВ дейінгі кернеудегі алюминий қабықшадағы үшталсымды күштік кәбілдерін нейтралы тұтас жерге қосылған айнымалы токтың (жарықтандыру, күштік және аралас) төрт сымды желістерде нөлдік сым ретінде қолдана отырып қолдануға болады ма.?

№ 37 сұрақ

Төмен қысымдағы кәбілдік маймен толтырылған желістердің жалғағыш және бекіткіш муфталары үшін ... қолданған жөн?

№ 38 сұрақ

35 кВ және одан жоғары кернеудегі кәбілдердіжерге төсеу кезінде барлық ұзындығында қалыңдығы кемінде ... темірбетон тақталармен жабу арқылы механикалық бүлінуден қорғалуы тиіс.?

№ 39 сұрақ

Кәбіл желілерін кәбілдік блоктарда төсеу кезінде кәбілдердің блоктардан жерге кәбілдік құдықтарсыз өтуіне жол беріледі ме, егер ... болса

№ 40 сұрақ

Кәбіл желісі әуелік желіге (ӘЖ) ауысқанда және  ӘЖ тірегінде жерге қосқышы болмаған кезде  кәбілдік  муфталарды (мачталық)  ... қосып жерге қосуға жол беріледі?

№ 41 сұрақ

Бір энергия блогының деңгейінде ... өртке төзімділік шегіндегі кәбіл жайын салуға рұқсат етіледі?

№ 42 сұрақ

Кәбілдік құрылыстармен тікелей жақында тұрған өрт көзі (май құйылған бактар, май станциялары және т.б.)  болуы мүмкін электр сатанциясындағы технологиялық жабдықта ... отқа төзімділік шегімен қоршаулар болуға тиіс?

№ 43 сұрақ

Электр қондырғыларының қандай элементтерін бейтарапқа әдейі қосу және жерге қосу талап етілмейді?

№ 44 сұрақ

Бір бөлектеуші трансформатордан  бірнеше электр қабылдағыштардың қандай қосылуы дұрыс емес деп есептеледі?

№ 45 сұрақ

Оқшауланған бейтараппен жылжымалы электр қондырғысының  қорғаныш жерге қосылуы  мынадай талаптар сақтала отырып орындалуы тиіс

№ 46 сұрақ

Кернеуі 1 кВ жоғары  1 МВт астам синхронды генераторларына  қабылдау-тапсыру сынақтарын жүргізу кезінде міндетті түрде өлшенуі тиіс ротор тізбегіндегі АГП ажырату кезінде генератордың қалдық кернеуінің мәні қанша?

№ 47 сұрақ

Кернеуі 1 кВ жоғары  1 МВт астам синхронды генераторларына  қабылдау-тапсыру сынақтарын жүргізу кезінде  генератордың индуктивті кедергілерін анықтау міндетті түрде

№ 48 сұрақ

1 кВ жоғары күштік кәбілдер үшін оқшаулаудың кедергісі ... болуға тиіс?

№ 49 сұрақ

1 кВ жоғары күштік кәбілдер үшін оқшаулаудың кедергісі ... болуға тиіс?

№ 50 сұрақ

Бір талсымды кәбілдер бойынша токтың таралуын өлшеу кезінде күштік кәбілдік желісінде токтың таралуының әркелкілігі ....  аcтам болмауы қажет.

№ 51 сұрақ

Орам аралығындағы оқшаулауды сынау сипаттамасын анықтау қандай тәсілмен жүргізіледі?

№ 52 сұрақ

Трансформаторлардағы ылғалдылықты индекстеу үшін ... көзделеді:

№ 53 сұрақ

Үлкен кәбілдік топтарға кіруді ұйымдастыру үшін қосалқы станцияның кандай биіктігінде  арнайы алаңшалар мен өтпелдер орналастырылады?

№ 54 сұрақ

Жылу электростанциялардың кәбілдік имараттарында авариялық шығулар, ереже бойынша ..... сирек емес орналасу тиіс

№ 55 сұрақ

Кәбіл желісін қоректендіретін пункт деп не аталады? дұрыс жауабы жоқ.

№ 56 сұрақ

Кәбілдік желінің сіңіргіш пункті деп  ....

№ 57 сұрақ

Кәбілдік эстакада деген не?

№ 58 сұрақ

ПУЭ РК 2013 (Электр қондырғыларын орнату қағидалары) бойынша электр қондырғысы түсінігі:

№ 59 сұрақ

Электрмен жабдықтаудың сенімділігін қамтамасыз ету бойынша электр қабылдағыштар бөлінеді:

№ 60 сұрақ

Үш фазалық токтың төрт өткізгіштік жүйесінде нөлдік жұмыс өткізгіштерінде фазалық өткізгіштердің өткізгіштері қандай көлемде болуы тиіс?

№ 61 сұрақ

Реактивті және активті энергияны бір мезгілде есепке алатын, коммерциялық есепке алу санауыштарын пайдалануда реактивті энергияны есепке алатын санауыштарын орнатуға талап етіле ме?

№ 62 сұрақ

Басты жерге тұйықтаушы шина – бұл?

№ 63 сұрақ

ҚТ кезінде өткізгіштердің қыздыру температурасы шекті рұқсат етілетін қандай шамадан жоғары болмауы тиіс?

№ 64 сұрақ

Жалпы өндірістік орындаудағы электр энергияны есептеу құралдарды қандай үй-жайларда орнатуға рұқсат етілмейді?

№ 65 сұрақ

Әлеуетті теңдестіру деп аталады:

№ 66 сұрақ

Елді мекенде және елсіз мекенде ӘЖ сымдарынан жер беті мен көшенің көлік жүретін бөлігінде.... кем болмау керек.

№ 67 сұрақ

«Электрмен жабдықтау» ұғым нені білдіреді:

№ 68 сұрақ

Электрмен жабдықтаудың І санаты электр қабылдағыштары .... электр энергиясымен қамтамасыз етілуі керек

№ 69 сұрақ

Алюминий шинаның КЗ кезіндегі қызу температурасы ..... жоғары болуы керек?

№ 70 сұрақ

Тиімді бейтарапты жерге тұйықталған электрлік желі деген не?

№ 71 сұрақ

Жерге енген токқа жерге тұйықтағыш қондырғыдағы кернеудің қарым-қатынасы аталады:

№ 72 сұрақ

Электр қондырғылары құрылғылары қағиадаларын қолдану саласы?

№ 73 сұрақ

«жабық немесе ішкі электр қондырғылары»  терминіне  .... электр қондырғылары жатады?

№ 74 сұрақ

Электрмен жабдықтау және электр қондырғыларын реконструкциялау жүйелерін жобалау кезінде, оқшауланған нейтралды, сондай-ақ доға сөндіруші реактор және резистор арқылы жерге қосылған нейтралды электр желілері кернеуінің қандай сыныбын көздеу керек?

№ 75 сұрақ

Коммерциялық есептеу аспаптарын қайда орнату қажет? (оның ішінде  коммерциялық есептеу жүйелерінің құрамына  кіретін)?

№ 76 сұрақ

Оқшауланған бейтарап деп нені атайды?

№ 77 сұрақ

Жерге тұйықтаушы қорғаушы өткізгіш – ...

№ 78 сұрақ

Үш фазалы ток көзінің 660,380 және 220 В не бір фазалы ток көзінің 380,220 және 127 В желілік кернеулері үшін әрбір ӘЖ нөлдік жұмыс сымының барлық қайталанған жерге қосылулары үшін жерге қосқыштардың (оның ішінде табиғи) жалпы кедергісінің шамасы жылдың кез келген мезгілінде қандай болуы керек?

№ 79 сұрақ

Жеке салынған қорғаныш алюминий өткізгіштердің қимасы қанша болуы тиіс?

№ 80 сұрақ

1кВ дейін кернеумен электр қондырғыларда КЗ режимі бойынша (қысқа тұйықтау) қандай электр жабдығы тексерілуі тиіс?

№ 81 сұрақ

Кәбілдік қабат деген не?

№ 82 сұрақ

1 кВ дейінгі кернеудегі алюминий қабықшадағы үш талсымды қуат кәбілдеріннейтралы тұтас жерге қосылған айнымалы токтың (жарықтандыру, күштік және аралас) төрт сымды желістерде нөлдік сым ретінде қолдана ма?

№ 83 сұрақ

Кернеуі 20–35 кВ кәбілді желілерде неше %асқын жүктемеге рұқсат етіледі?

№ 84 сұрақ

Қандай электр қондырғылары тұйықталып жерге төселген бейтараппен көздерден қоректендірілуі тиіс?

№ 85 сұрақ

Жанама жанасу кезінде электр қондырғыларының қандай элементтеріне  қорғау талаптары қолданылады?

№ 86 сұрақ

«Ашық және сыртқы электр қондырғылары» терминіне қандай электр қондырғылары жатады?

№ 87 сұрақ

Тозаңды үй-жайлар....... үй-жайларға бөлінеді.

№ 88 сұрақ

[66]бойынша «Білікті қызмет көрсетуші персонал» термині не білдіреді:

№ 89 сұрақ

Тиімді жерге енгізілген нейтральмен  электр желісі деген не?

№ 90 сұрақ

110 кВ ӘЖ сымдардың ең аз жол берілетін қималары қандай болуы керек?

№ 91 сұрақ

ӘЖ қандай сымдар қолданылуы тиіс?

№ 92 сұрақ

220 кВ ӘЖ найзағайдан қорғау сымарқанының ең аз жол берілетін  қимасы қандай  болуы қажет?

№ 93 сұрақ

1000 В дейінгі кернеулі желілер төменде берілген нұсқалар бойынша орындалуы тиіс

№ 94 сұрақ

Сымдар мен кәбілдердің қимасы жүктемелер бойынша мына режимдерде таңдалуы тиіс:

№ 95 сұрақ

Жер орларынатарту кезінде 10 (6) кВ кернеулі тарату желілерінде алюминий талсымды кәбілдердің қандай қимасы қолданылуы тиіс?

№ 96 сұрақ

Түтіндемейтін баспалдақ  торы тұрғын ғимараттарда өртке қарсы құрылғыларды, эвакуациялық және авариялық жарықтандыруды қоректендіруді қалай орындаған жөн?

№ 97 сұрақ

Тұрғын ғимараттардың пәтерлерінде пәтерлердің қоректендіруші желілерінің тікқұбырларын, баспалдақ жарықтандырудың топтық желілерін салуға жол беріледі ме

№ 98 сұрақ

Түтін жою және ауаны ұстау жүйелері  жарақтандырылуы тиіс

№ 99 сұрақ

ББМДҰ ғимаратында құрғақ ыстық моншаны жобалауға жол  беріледі ме?

№ 100 сұрақ

Тұрғын үйлерде бір қоректендіру желісіне қанша  тіреулерді қосуға рұқсат етіледі?