3.1.3. Жобалау қызметі. Бас конструктор.

3.1.3.2. Инженерлік желілер

3.1.3.2.1.  1-нұсқа

3.1.3.2.1.1. Нормативтік құқықтық актілер бойынша сұрақтар

№ 1 сұрақ

Жұмыстың кездейсоқ қымбаттау қаупін кім көтереді?

№ 2 сұрақ

Мердігерлік құрылыс шарты бойынша егер мердiгерге байланыссыз себептермен жұмыс құны сметадан кемiнде .............. ол сметаны қайта қарауды талап етуге құқылы

№ 3 сұрақ

Құрылыс ұйымдары басшыларының, жұмыс жүргiзушiлердiң және құрылыстың сапасын бақылауды жүзеге асыратын лауазымды адамдардың сапасыз салынған, аяқталмаған немесе шарттың және жобалау құжаттамасының талаптарына сәйкес келмейтiн ғимараттар мен құрылыстарды, автомобиль жолдарын, тоннельдердi, электр станцияларын, тұрғын үйлердi немесе өзге де құрылыс объектiлерiн пайдалануға тапсыруы және (немесе) қабылдауы, сол сияқты оларды сапасыз жөндеуi, егер бұл абайсызда адам өлiмiне немесе өзге де ауыр зардаптарға әкеп соққан дәл сол іс-әрекеттер адамның денсаулығына ауыр немесе ауырлығы орташа зиян келтiруге әкеп соқса, жазаланады

№ 4 сұрақ

Әкімшілік жазаға қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi саласындағы заңнамасының талаптарын бұза отырып, жобалау алдындағы, iздестіру, жобалау, құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау, құрылыс материалдарын, бөлшектер мен конструкцияларды шығару, қолдану шағын кәсіпкерлік субъектілеріне......мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады

№ 5 сұрақ

«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес«Рұқсат» ұғымына анықтама беріңіз

№ 6 сұрақ

Инженерлiк және көлік инфрақұрылымдары объектiлерiнiң аумағын абаттандыру мен күтiп ұстау жөніндегi мiндеттер жүктеледі

№ 7 сұрақ

Қазақстан Республикасының аумағына және жекелеген аймақтарға өндiргiш күштердi жайластыру мен орналастыруды кеңiстiкте ұйымдастыру, қонысаралық аумақтарды игеру мен жайғастыру, елдi мекендердiң, аумақтарын немесе елдi мекеннiң жекелеген бөлiктерiн дамыту мен оған құрылыс салуды, олар әсер ететiн аймақтарды қоса алғанда, жоспарлау кешендi түрде ............... негiзiнде жүзеге асырылады

№ 8 сұрақ

Үш жыл бойы практикалық сараптама қызметімен айналыспаған аттестатталғансарапшы

№ 9 сұрақ

Жекелеген өңірлердің(облыстардың және оның қандай да бір бөлігінің) аумақтарын ұйымдастыру (игеру, абаттандыру, құрылыс салу) .............негiзiнде жүзеге асырылады

№ 10 сұрақ

Бас жоспарда белгіленеді:

№ 11 сұрақ

Сыбайлас жемқорлық ықтималдардың сыртқы тексеруді жүзеге асыру тәртібін белгілейді

№ 12 сұрақ

Уәкілетті орган Қазақстан Республикасының аумағын ұйымдастырудың бассхеманың құрамында белгілейді

№ 13 сұрақ

Әрбір аумақтық деңгейдегі Қала құрылысы кадастрының дерекқорын қалыптастыру(жүргізу) үшін негіз болатын құжаттардың (құжаттар үлгілерінің) тізбесіне мынадайқұжаттар кіреді

№ 14 сұрақ

Сараптамалық сүйемелдеу режимінде құрылыс жобаларын мемлекеттік сараптамажобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу барысында оны тек қана .......жүзеге асырылады

№ 15 сұрақ

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласында инжинирингтік қызметтер көрсеткен кезде сарапшының не ұйымның функцияларына жатады

3.1.3.2.1.2. Нормативтік техникалық құжаттар бойынша сұрақтар

№ 16 сұрақ

Жылуды тұтынушылардың қайсы жылумен жабдықтау сенімділігі бойынша                         1-санатқа жатады?

№ 17 сұрақ

Судың нақты көлемі бойынша деректер болмаған кезде жылумен жабдықтау жүйелеріндегі су көлемін қаншаға тең етіп қабылдауға жол беріледі?

№ 18 сұрақ

Жылу желілерінің құбырлы үшін қандай құбырлар көзделеді?

№ 19 сұрақ

Жерасты тарту кезінде жылу желілерімен қиылысу орындарында газ құбырларының қалай өтуіне жол берілмейді?

№ 20 сұрақ

Сыртқы ауа температурасының есептік температурасы -30°С төмен аудандарда жылу пунктері мен ыстық сумен жабдықтау желілерін қоспағанда, жылу желілерінің құбырлары үшін қандай материалдардан арматураны қолдануға жол берілмейді?

№ 21 сұрақ

Жылумен жабдықтаудың жабық жүйелерінде тұтынушылардан желі суын  тікелей таратуға жол беріле ме?

№ 22 сұрақ

Жылумен жабдықтаудың жабық жүйелері үшін техникалық суды қолдануға жол беріле ме?

№ 23 сұрақ

Су жылу желілері үшін есептік гидравликалық режим қалай анықталады?

№ 24 сұрақ

Беруші және кері қайтарушы құбырларда тартып құю сорғыларына қысым айқындалады:

№ 25 сұрақ

Жылу тұтынушылары сенімділігі бойынша қанша санатқа бөлінеді?

№ 26 сұрақ

Жылумен жабдықтаудың тәуелсіз жүйесі кезінде циркуляциялық сорғылар орнатылады:

№ 27 сұрақ

Бір элеваторға бірнеше жылыту жүйесін қосуға жол беріле ме?

№ 28 сұрақ

Арнасыз тарту кезінде диаметрі 400 м және одан кем жылуоқшауланған құбырларды оқшаулаудың сыртқы бетінен тұрғын және қоғамдық ғимараттардың іргетастарына дейінгі арақашықтық қандай болуы керек?

№ 29 сұрақ

Жеке жылу пунктіне (ЖЖП) 0,2МВт және одан астам жылытуға және желдетуге жиынтықты жылу жүктемесімен енгізуге қандай арматураны  көздеген жөн?

№ 30 сұрақ

Электр жетектері бар ысырмалар мен бекітпелер жерасты салу кезінде ... орналастырылуға тиіс:

№ 31 сұрақ

Жерасты салу кезінде су жылу  желілерінің ең төменгі нүктелерінде құбырлардан суды жіберу:

№ 32 сұрақ

Шойын радиаторлардың секцияларын  ........ тығыздайтын төсемелерді қолдана отырып, ниппельдердегі  аспаптарға  жинаған жөн

№ 33 сұрақ

Қайта топталған шойын радиаторлар немесе шойын радиаторлар мен қабырғалы құбырлардың блоктары  гидростатистикалық  әдіспен .... қысыммен сыналуы тиіс

№ 34 сұрақ

Болат радиаторлардың блоктары  көпіршікті әдіспен .... қысыммен сыналуы тиіс

№ 35 сұрақ

Биіктігі 3 метрге дейін қабаттарда тұрғын және қоғамдық ғимараттарда  болат құбырлардан тіреуіштерді бекіту құралдары  .......

№ 36 сұрақ

Өндірістік ғимараттардағы  тіреуіштерді бекіту құралдарын .... орнатқан жөн

№ 37 сұрақ

Ұзындығы кезінде жылыту аспаптарына  жеткізулерде қандай бекітпесі болуы керек?

№ 38 сұрақ

Тасымалданатын ылғалды ауадан қыраудың түсуі мүмкін ауа өткізгіш учаскелерін  қалай салған жөн?

№ 39 сұрақ

343 К (70° С)  дейін температурамен дөңгелек қиманың ауа өткізгіштің фланцсыз қосылыстарды герметиктеу үшін  нені қолданған жөн?

№ 40 сұрақ

Ернемексіз қосылыстағы көлденең металл оқшауланбаған ауа өткізгіштердің бекітпелерін қалай орнатқан жөн?

№ 41 сұрақ

Шойын кәріз құбырларын  олардың көлденең төсемесі кезінде бекіту құралдары арасындағы  қашықтық .... астам емес қабылдаған жөн:

№ 42 сұрақ

Газ құбырлары су кедергілерімен қиылысқан кезде тереңдетумен қалай тартылады?

№ 43 сұрақ

Табиғи немесе сұйытылған көмірсутек отындаға жеке жылыту қазандықтарына орнатылатын шағын қазандардың жол берілетін саны?

№ 44 сұрақ

Герметикалығына  сынаудың көпіршікті әдісі кезінде  құбыр тораптарын ..... толтырады.

№ 45 сұрақ

Жеке жылу пунктіне (ЖЖП) 0,2МВт және одан астам жылытуға және желдетуге жиынтықты жылу жүктемесімен енгізуге қандай арматураны  көздеген жөн?

№ 46 сұрақ

Жылытудың қандай тұтынушылар  жылумен жабдықтау  сенімділігі бойынша I санатқа жатады?

№ 47 сұрақ

Жылу желілері  құбырлары үшін қандай құбырлар көзделеді?

№ 48 сұрақ

Жылу көздерінде олардың шығу коллекторларында авария болған кезде барлық жөндеу-қайта қалпына келтіру кезеңінде қажетті жылудың қандай көлемі қамтамасыз етілуі тиіс?

№ 49 сұрақ

Сенімділігі бойынша 1-санаттағы сорғы станцияларының жұмыс істеу режиміне тән сипаттама ......жол бермейді

№ 50 сұрақ

Сарқынды суларды биологиялық тазарту кезінде қолданылатын секциялар мен биосүзгілеулер саны қанша болуы тиіс?

№ 51 сұрақ

Сүзгілеу құдықтары қандай топыраққа орнатылуы керек?

№ 52 сұрақ

рН шамасы 6,5 төмен не 8,5 жоғары сарқынды суларды бейтараптандыру немен жүзеге асырылуы тиіс ?

№ 53 сұрақ

Метантенктерде шөгінділерді ашыту нәтижесінде алынатын газ қайда қолданылады?

№ 54 сұрақ

Қандай мақсат үшін тазарту құрылыстардың құрамында биологиялық тоғандарды көздеген жөн?

№ 55 сұрақ

Қандай температурада герметикалығына  сынамалардың гидростатистикалық әдісінде ..... сумен толтырады?  :.

№ 56 сұрақ

Баяу сүзгілердің қандай саны қабылдануға тиіс? Сүзгінің ені мен ұзындығы қандай болуға  тиіс?

№ 57 сұрақ

Ø400 мм дейінгі 2 болатты су құбырларын қатар салу кезінде  жоспарда құбырлардың сыртқы  беттерінің арасындағы қашықтық қанша болуға тиіс?

№ 58 сұрақ

Судың авариялық көлемін қалпына келтіру үшін қажет уақыт қандай болып қабылдануы тиіс қанша уақыт?

№ 59 сұрақ

Сорғы станцияларының қандай санаты үшін бір қысымды желі орнатуға жол беріледі?

№ 60 сұрақ

Елді мекеннен не объектіден тыс орналасқан сорғы станциясының сарқынды суларын қайда төгуге жол беріледі ?

№ 61 сұрақ

Су тарату колонкаларының қызмет ету  радиусы ..... аспауы (м) керек:

№ 62 сұрақ

Жөндеу учаскелері арасында қандай құбыр арматурасы көзделген жөн?

№ 63 сұрақ

Тиектік арматураны құдықсыз орнатуға қандай жағдайларда жол беріледі?

№ 64 сұрақ

Су тару учаскесінде одан әрі қолдану мүмкін болмайтын ұңғымалар болған кезде қандай іс-шаралар орындалуы керек?

№ 65 сұрақ

Өрт сөндіру резервуарлары мен суқоймаларының көлемі ...... қарап айқындалады

№ 66 сұрақ

Әдетте, объектілерді сумен жабдықтау жобасы қандай жобамен бір уақытта әзірленуі қажет?

№ 67 сұрақ

Бір сору сызығын орнатуға ......үшін жол беріледі

№ 68 сұрақ

Тұз және гипохлорит ерітіндісі үшін тенектер неден жасалуы керек?

№ 69 сұрақ

Жылытудың бірқұбырлы жүйесінде жылыту аспаптарына өткізу ұзындықтары .... болуы тиіс

№ 70 сұрақ

Байланыс желілері құбырларының теміржол жолдарымен және автомобиль жолдарымен қиылысу бұрышы құрауы тиіс:

№ 71 сұрақ

Өзендер мен арналар арқылы ауыр өтпелерде қалаларда және елді мекендерде құбырлардың ең көп санын ..... асырмай тартуға рұқсат етіледі :

№ 72 сұрақ

Өрт туралы қолмен хабарлауышты орнату орнында жарықтандыру қандай болуы қажет:

№ 73 сұрақ

«Авариялық жарықтандыру» жарықтандырудың қандай түрлеріне бөлінеді?

№ 74 сұрақ

Тұрғын үйлерде бір қоректендіру желісіне неше тіреу қосуға жол беріледі?

№ 75 сұрақ

Құдықтардағы тораптарды монтаждауды  немен бірмезгілде  жүргізіледі?

№ 76 сұрақ

Бұрандама қосылыстарын түпкілікті тарту тікелей .... орындалады

№ 77 сұрақ

Ішкі құбырлардың  полимер материалдарынан  жүйелерді гидравликалық сынауды қоршаған ортаның жайлы температурасы кезінде   .... ерте емес жүргізеді?

№ 78 сұрақ

Өздігінен ағатын кәріз құбырлары ..... ғана орындалуы тиіс

№ 79 сұрақ

Құбырдың диаметрі өзгеруі және оның бағыттарына .... ғана жол беріледі

№ 80 сұрақ

Гильзаны жерасты төсеу кезінде  құбырларда орнату:

№ 81 сұрақ

Құбыр үстіндегі топырақ үйіндісінің биіктігіне бос құбырдың шығуының алдын алу үшін су сіңген топырақтардағы құбырларды монтаждау кезінде .... қабылдаған жөн

№ 82 сұрақ

Тік еңістегі құбырды салу әдісі

№ 83 сұрақ

Қосылыстардағы құбырлар осьінің жол берілетін ең жоғары бірігуі ...... артық құрамауы тиіс . :

№ 84 сұрақ

Жылытудың металл полимер құбыр жүйелерінде жылу жеткізгішті .... қабылдауға жол берілетін  ұсынылатын жылдамдықтар

№ 85 сұрақ

ДЭС электрлік қосылыстарының бас схемалары ...........сәйкес әзірленуі тиіс

№ 86 сұрақ

....... ас үйлеріне  электр плиталарын орнату көзделуі қажет

№ 87 сұрақ

Қандай есептік жүктемеде пәтерге кіргізімде үш фазалы кіргізім қолдану ұсынылады?

№ 88 сұрақ

Ғимараттар қасбеттері, ескерткіштерді, монументтерді, шамдарды қолданумен көгалдарды жарықтандырулардағы жер бетінен не қызмет ету алаңынан 2,5 м төмен орнатылған жарықтандыру қондырғыларында шамдардың қорғаныш дәрежесі .... болғанда 380 В кернеу пайдаланылуы мүмкін (IP)…?

№ 89 сұрақ

Жүрі бөлігінің ең аз жарықтандырылу деңгейі кемінде

№ 90 сұрақ

Сымдар мен кәбілдердің қимасы жүктемелер бойынша мына режимдерде таңдалуы тиіс:

№ 91 сұрақ

ЖВЖ қандай сымдар қолданылуы тиіс?

№ 92 сұрақ

110 кВ ЖВЖ сымдардың ең аз жол берілетін қималары қандай болуы керек?

№ 93 сұрақ

Жер орларына тарту кезінде 10 (6) кВ кернеулі тарату желілерінде алюминий талсымды кәбілдердің қандай қимасы қолданылуы тиіс?

№ 94 сұрақ

№ 95 сұрақ

Типтік ғимараттарда электр плиталары бар жайлылығы жоғары пәтерлер үшін кВт есептік перспективасына тұрмыстық техниканың орташаландырылған жиынтық қуатының дұрыс мәнін көрсетіңіз

№ 96 сұрақ

Сіздің пікіріңіз бойынша, технологиялық процестерді автоматтандырудың техникалық құралдарына не жатады?

№ 97 сұрақ

Технологиялық процестерді автоматтандырудың негізгі жинағы маркасының сызбалары қалай белгіленеді?

№ 98 сұрақ

Технологиялық процестерді автоматтандырудың негізгі жинағы маркасының сызбаларында автоматтандырудың схемасы қалай орындалады?

№ 99 сұрақ

1000 В дейінгі кернеулі желілер төменде берілген нұсқалар бойынша орындалуы тиіс

№ 100 сұрақ

Вт/м2 меншікті есептік жүктемелері жалпымемлекеттік нормалар негізінде белгіленебі (ҚНжЕ және ҚН) және ........байланысты: